附件3

无源手术器械通用名称命名指导原则

本指导原则依据《医疗器械通用名称命名规则》和《医疗器械通用名称命名指导原则》制定，用于指导无源手术器械产品通用名称的制定。

本指导原则是对备案人、注册申请人、审查人员的指导性文件，不包括注册审批所涉及的行政事项，不作为法规强制执行。若有满足相关法规要求的其他方法，也可采用，并应提供充分的研究资料和验证资料。本指导原则是在现行法规和标准体系以及当前认知水平下制定的，应在遵循相关法规的前提下使用。随着法规和标准的不断完善，以及科学技术的不断发展，本指导原则相关内容也将进行适时的调整。

一、适用范围

本指导原则适用于无源手术器械产品，主要有医用刀、医用剪、医用钳等无源手术器械，不包括神经和心血管手术器械、骨科手术器械、眼科器械、口腔科器械、妇产科、辅助生殖和避孕器械。

二、核心词和特征词的制定原则

（一）核心词

本领域的核心词是对具有相同或者相似的技术原理、结构组成或者预期用途的无源手术器械的概括表述。如“环切刀”、“拆线剪”、“取样钳”等。

（二）特征词

无源手术器械特征词的选取主要涉及以下方面内容：

——结构特征：指产品主体结构设计方面的特有属性，如手术钳有“内窥镜”、“显微”等结构设计特点。

——使用部位或作用对象：指产品发挥其主要功能的患者部位或作用的其他器械，可以是人体的系统、器官、组织、细胞或其他器械等。如“耳”、“鼻”、“喉”、“血管”、“导管”、“敷料”等。

——技术特点：指产品特殊作用原理、机理或者特殊性能的说明或者限定，如“带倒刺”等。

——材料组成：指产品主要材料或者主要成分的描述，如缝合线产品中的“不锈钢”、“蚕丝”、“聚乳酸”等。

——使用形式：使用形式包括可重复使用和一次性使用两种情况。可重复使用医疗器械指处理后可再次使用的医疗器械。一次性使用医疗器械指仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者的医疗器械。

——提供形式：提供形式包括无菌和非无菌两种情况。无菌医疗器械指以无菌形式提供，直接使用的医疗器械产品。非无菌医疗器械指以非无菌形式提供的医疗器械产品。

——预期目的：指产品适用的临床使用范围或用途，如吻合形状等。

（三）特征词的缺省

术语表中某一特征词项下的惯常使用或公认的某一特性可设置为“缺省”，在通用名称中不做体现，以遵从惯例或方便表达的处理方式。在不同术语集中“缺省”的特征根据实际情况确定。

使用部位或作用对象、材料组成等特征词项下，若存在多个专用术语的情形，将“医用”或“通用”一词设置为缺省，指产品在该特征词项并无需要体现的专用特点，而非指该产品各种情况通用。但如“医用”缺省会与非医用产品混淆，则不能缺省。其他专用使用部位、作用对象或材料组成的命名术语可不一一列举。

三、通用名称的确定原则

（一）通用名称组成结构

无源手术器械通用名称按“特征词1（如有）+特征词2（如有）+特征词3（如有）+核心词”结构编制。

（二）核心词和特征词选取原则

核心词和特征词应根据产品真实属性和特征，优先在术语表中选择。对于术语表未能包含的，新产品或原有产品有新的特征项需要体现，或者需在某一特征项下加入新术语，可对术语集进行补充或调整。

核心词应在该类别项下选择最适合产品属性的核心词，核心词不可缺省。

特征词则应按照产品相关特征，依次在术语表中每个特征词项下选择一个与之吻合的术语，未一一列举的使用部位、作用对象及材料组成等特征词，根据产品实际情况，自行选用相应的专业术语。

（三）特别说明

需附件配合使用，或由一种以上医疗器械组合而成，从而实现某一预期用途的医疗器械产品，其通用名称原则上按其主要临床预期用途命名。

四、命名术语表

在表1到表15中，列举了无源手术器械各子领域典型产品的核心词和特征词的可选术语。

表1 无源手术器械-刀

| 序号 | 产品类别 | 术语类别 | 术语名称 | 术语描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无源手术器械-刀 | 核心词 | 刀 | 用于切割组织或器械（无专用特点）。 |
|  |  |  | 手术刀片 | 安装于手术刀柄上，用于切割组织或在手术中切割器械（无专用特点）。 |
|  |  |  | 切开刀 | 用于切开组织或导管等。 |
|  |  |  | 取皮刀 | 用于手术取皮、皮肤移植取皮等。 |
|  |  |  | 环切刀 | 用于环切组织等。 |
|  |  |  | 剥离刀 | 用于组织清除或剥离等。 |
|  |  |  | 旋转刀 | 安装手术刀片后，用于切割人体组织等。 |
|  |  |  | 切除刀 | 用于切除扁桃体或切除粘膜组织等。 |
|  |  |  | 刮刀 | 用于刮除皮质等。 |
|  |  |  | 备皮刀 | 用于手术前备皮。 |
|  |  |  | 手术刀柄 | 用于安装手术刀片。 |
|  |  | 特征词1-使用和提供形式 | 一次性使用无菌 | 以无菌形式提供，且仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。 |
|  |  |  | 一次性使用 | 以非无菌形式提供，且仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。 |
|  |  |  | 可重复使用（缺省） | 经一定处理后可再次使用。 |
|  |  | 特征词2—结构特征 | 显微 | 产品结构设计在显微镜下使用。 |
|  |  |  | 内窥镜 | 产品结构设计在内窥镜下使用。 |
|  |  |  | 通用（缺省） | 产品结构设计无需要体现的专用特点。 |
|  |  | 特征词3-使用部位或作用对象 | 医用（根据情况缺省） | 无需要体现的专用特点，未限定专用使用部位或专用使用器械。 |
|  |  |  | 耳、鼻、喉等（专用使用部位） | 专用使用部位，如耳、鼻、喉等。 |
|  |  |  | 导管等（专用使用器械） | 专用使用器械，如导管等。 |

表2 无源手术器械-凿、锤

| 序号 | 产品类别 | 术语类别 | 术语名称 | 术语描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无源手术器械-凿、锤 | 核心词 | 凿 | 用于手术中凿切。 |
|  |  |  | 锤 | 用于手术中实施锤打的器械。 |
|  |  | 特征词1-使用和提供形式 | 一次性使用无菌 | 以无菌形式提供，且仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。 |
|  |  |  | 可重复使用（缺省） | 经一定处理后可再次使用。 |
|  |  | 特征词2-结构特征 | 显微 | 产品结构设计在显微镜下使用。 |
|  |  |  | 内窥镜 | 产品结构设计在内窥镜下使用。 |
|  |  |  | 通用（缺省） | 产品结构设计无需要体现的专用特点。 |
|  |  | 特征词3-使用部位或作用对象 | 医用（根据情况缺省） | 无需要体现的专用特点，未限定专用使用部位或专用使用器械。 |
|  |  |  | 耳、鼻、喉等（专用使用部位） | 专用使用部位，如耳、鼻、喉等。 |

表3 无源手术器械-剪

| 序号 | 产品类别 | 术语类别 | 术语名称 | 术语描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无源手术器械-剪 | 核心词 | 剪 | 用于剪切组织或器械。 |
|  |  |  | 拆线剪 | 用于剪拆缝合线。 |
|  |  | 特征词1-使用和提供形式 | 一次性使用无菌 | 以无菌形式提供，且仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。 |
|  |  |  | 一次性使用 | 以非无菌形式提供，且仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。 |
|  |  |  | 可重复使用（缺省） | 经一定处理后可再次使用。 |
|  |  | 特征词2-结构特征 | 显微 | 产品结构设计在显微镜下使用。 |
|  |  |  | 内窥镜 | 产品结构设计在内窥镜下使用。 |
|  |  |  | 通用（缺省） | 产品结构设计无需要体现的专用特点。 |
|  |  | 特征词3-使用部位或作用对象 | 医用（根据情况缺省） | 无需要体现的专用特点，未限定专用使用部位或专用使用器械。 |
|  |  |  | 耳、鼻、喉等（专用使用部位） | 专用使用部位，如耳、鼻、喉等。 |
|  |  |  | 敷料等（专用使用器械） | 专用使用器械，如敷料等。 |

表4 无源手术器械-钳

| 序号 | 产品类别 | 术语类别 | 术语名称 | 术语描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无源手术器械-钳 | 核心词 | 钳 | 用于钳夹、分离、咬切、牵拉组织、器械或异物等（无专用特点）。 |
|  |  |  | 组织钳 | 用于夹持组织等（无专用特点）。 |
|  |  |  | 咬切钳 | 用于手术时咬切组织。 |
|  |  |  | 取样钳 | 用于组织取样。 |
|  |  |  | 分离钳 | 用于分离组织等。 |
|  |  |  | 撑开钳 | 用于撑开组织。 |
|  |  |  | 牵引钳 | 用于牵引组织。 |
|  |  |  | 复位钳 | 用于组织复位。 |
|  |  |  | 止血钳 | 用于钳夹血管、分离组织以止血。 |
|  |  |  | 荷包钳 | 用于断端组织荷包成型。 |
|  |  |  | 固定钳 | 用于固定组织或器械。 |
|  |  |  | 器械钳 | 用于夹持器械等（无专用特点）。 |
|  |  |  | 异物钳 | 用于夹取异物。 |
|  |  |  | 取石钳 | 用于夹取结石。 |
|  |  |  | 碎石钳 | 用于粉碎结石。 |
|  |  |  | 持针钳 | 用于夹持缝合针。 |
|  |  |  | 打结钳 | 用于缝合时打结。 |
|  |  |  | 置放钳 | 用于置放器械。 |
|  |  |  | 除夹钳 | 用于钉/夹的去除、拆除。 |
|  |  |  | 填塞钳 | 用于钳取或放置腔内物质。 |
|  |  | 特征词1-使用和提供形式 | 一次性使用无菌 | 以无菌形式提供，且仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。 |
|  |  |  | 一次性使用 | 以非无菌形式提供，且仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。 |
|  |  |  | 可重复使用（缺省） | 经一定处理后可再次使用。 |
|  |  | 特征词2—结构特征 | 显微 | 产品结构设计在显微镜下使用。 |
|  |  |  | 内窥镜 | 产品结构设计在内窥镜下使用。 |
|  |  |  | 通用（缺省） | 产品结构设计无需要体现的专用特点。 |
|  |  | 特征词3-使用部位或作用对象 | 医用（根据情况缺省） | 无需要体现的专用特点，未限定专用使用部位或专用使用器械。 |
|  |  |  | 耳、鼻、喉等（专用使用部位） | 专用使用部位，如耳、鼻、喉等。 |
|  |  |  | 纱布等（专用使用器械） | 专用使用器械，如纱布等。 |

表5 无源手术器械-镊

| 序号 | 产品类别 | 术语类别 | 术语名称 | 术语描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无源手术器械-镊 | 核心词 | 镊 | 用于夹持组织或器械（无专用特点）。 |
|  |  |  | 整形镊 | 用于整形手术时镊夹细软组织及缝针。 |
|  |  | 特征词1-使用和提供形式 | 一次性使用无菌 | 以无菌形式提供，且仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。 |
|  |  |  | 一次性使用 | 以非无菌形式提供，且仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。 |
|  |  |  | 可重复使用 （缺省） | 经一定处理后可再次使用。 |
|  |  | 特征词2—结构特征 | 显微 | 产品结构设计在显微镜下使用。 |
|  |  |  | 内窥镜 | 产品结构设计在内窥镜下使用。 |
|  |  |  | 通用（缺省） | 产品结构设计无需要体现的专用特点。 |
|  |  | 特征词3-使用部位或作用对象 | 医用（根据情况缺省） | 无需要体现的专用特点，未限定专用使用部位或专用使用器械。 |
|  |  |  | 耳、鼻、喉等（专用使用部位） | 专用使用部位，如耳、鼻、喉等。 |
|  |  |  | 纱布等（专用使用器械） | 专用使用器械，如纱布等。 |

表6 无源手术器械-夹

| 序号 | 产品类别 | 术语类别 | 术语名称 | 术语描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无源手术器械-夹 | 核心词 | 夹 | 用于夹合组织或器械（无专用特点）。 |
|  |  |  | 闭合夹 | 用于夹闭组织等。 |
|  |  |  | 止血夹 | 用于夹止血管血液流动。 |
|  |  |  | 牵线夹 | 用夹住牵引线。 |
|  |  | 特征词1-使用和提供形式 | 一次性使用无菌 | 以无菌形式提供，且仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。 |
|  |  |  | 一次性使用 | 以非无菌形式提供，且仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。 |
|  |  |  | 可重复使用（缺省） | 经一定处理后可再次使用。 |
|  |  | 特征词2—结构特征 | 显微 | 产品结构设计在显微镜下使用。 |
|  |  |  | 内窥镜 | 产品结构设计在内窥镜下使用。 |
|  |  |  | 通用（缺省） | 产品结构设计无需要体现的专用特点。 |
|  |  | 特征词3-使用部位或作用对象 | 医用（根据情况缺省） | 无需要体现的专用特点，未限定专用使用部位或专用使用器械。 |
|  |  |  | 腹腔、血管等（专用使用部位） | 专用使用部位，如腹腔、血管等。 |

表7 无源手术器械-针

| 序号 | 产品类别 | 术语类别 | 术语名称 | 术语描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无源手术器械-针 | 核心词 | 针 | 用于刺入组织。 |
|  |  |  | 探针 | 用于深度、痛觉等的探测、检查。 |
|  |  |  | 缝合针 | 用于缝合组织、皮肤。 |
|  |  |  | 荷包针 | 用于缝扎组织成荷包状。 |
|  |  |  | 气腹针 | 用于手术时建立气腹。 |
|  |  |  | 穿刺针 | 用于手术穿刺组织。 |
|  |  |  | 点刺针 | 用于刺破皮肤。 |
|  |  |  | 定位针 | 用于定向定位。 |
|  |  | 特征词1-使用和提供形式 | 一次性使用无菌 | 以无菌形式提供，且仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。 |
|  |  |  | 一次性使用 | 以非无菌形式提供，且仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。 |
|  |  |  | 可重复使用（缺省） | 经一定处理后可再次使用。 |
|  |  | 特征词2—结构特征 | 显微 | 产品结构设计在显微镜下使用。 |
|  |  |  | 内窥镜 | 产品结构设计在内窥镜下使用。 |
|  |  |  | 通用（缺省） | 产品结构设计无需要体现的专用特点。 |
|  |  | 特征词3-使用部位或作用对象 | 医用（根据情况缺省） | 无需要体现的专用特点，未限定专用使用部位或专用使用器械。 |
|  |  |  | 皮肤、乳腺等（专用使用部位） | 专用使用部位，如皮肤、乳腺等。 |

表8 无源手术器械-钩

| 序号 | 产品类别 | 术语类别 | 术语名称 | 术语描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无源手术器械-钩 | 核心词 | 拉钩 | 用于钩拉组织、皮肤或器械等。 |
|  |  | 特征词1-使用和提供形式 | 一次性使用无菌 | 以无菌形式提供，且仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。 |
|  |  |  | 一次性使用 | 以非无菌形式提供，且仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。 |
|  |  |  | 可重复使用（缺省） | 经一定处理后可再次使用。 |
|  |  | 特征词2—结构特征 | 显微 | 产品结构设计在显微镜下使用。 |
|  |  |  | 内窥镜 | 产品结构设计在内窥镜下使用。 |
|  |  |  | 通用（缺省） | 产品结构设计无需要体现的专用特点。 |
|  |  | 特征词3-使用部位或作用对象 | 医用（根据情况缺省） | 无需要体现的专用特点，未限定专用使用部位或专用使用器械。 |
|  |  |  | 腹腔、胆道、耵聍等（专用使用部位或对象） | 专用使用部位，如腹腔、胆道、耵聍等。 |

表9 无源手术器械-刮匙

| 序号 | 产品类别 | 术语类别 | 术语名称 | 术语描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无源手术器械-刮匙 | 核心词 | 刮匙 | 用于刮除、收集组织、异物等。 |
|  |  | 特征词1-使用和提供形式 | 一次性使用无菌 | 以无菌形式提供，且仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。 |
|  |  |  | 一次性使用 | 以非无菌形式提供，且仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。 |
|  |  |  | 可重复使用（缺省） | 经一定处理后可再次使用。 |
|  |  | 特征词2—结构特征 | 显微 | 产品结构设计在显微镜下使用。 |
|  |  |  | 内窥镜 | 产品结构设计在内窥镜下使用。 |
|  |  |  | 通用（缺省） | 产品结构设计无需要体现的专用特点。 |
|  |  | 特征词3-使用部位或作用对象 | 医用（根据情况缺省） | 无需要体现的专用特点，未限定专用使用部位或专用使用器械。 |
|  |  |  | 皮肤、耳等（专用使用部位） | 专用使用部位，如皮肤、耳等。 |

表10 无源手术器械-剥离器

| 序号 | 产品类别 | 术语类别 | 术语名称 | 术语描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无源手术器械- 剥离器 | 核心词 | 剥离器 | 用于剥离或分离粘膜、组织等。 |
|  |  | 特征词1-使用和提供形式 | 一次性使用无菌 | 以无菌形式提供，且仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。 |
|  |  |  | 一次性使用 | 以非无菌形式提供，且仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。 |
|  |  |  | 可重复使用（缺省） | 经一定处理后可再次使用。 |
|  |  | 特征词2—结构特征 | 显微 | 产品结构设计在显微镜下使用。 |
|  |  |  | 内窥镜 | 产品结构设计在内窥镜下使用。 |
|  |  |  | 通用（缺省） | 产品结构设计无需要体现的专用特点。 |
|  |  | 特征词3-使用部位或作用对象 | 医用（根据情况缺省） | 无需要体现的专用特点，未限定专用使用部位或专用使用器械。 |
|  |  |  | 肌腱、鼻等（专用使用部位） | 专用使用部位，如肌腱、鼻等。 |

表11 无源手术器械-牵开器、压板、扩张器

| 序号 | 产品类别 | 术语类别 | 术语名称 | 术语描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无源手术器械- 牵开器 | 核心词 | 牵开器 | 或与拉钩配合使用，用于牵开组织。 |
|  |  |  | 撑开器 | 用于撑开组织。 |
|  |  | 特征词1-使用和提供形式 | 一次性使用无菌 | 以无菌形式提供，且仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。 |
|  |  |  | 一次性使用 | 以非无菌形式提供，且仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。 |
|  |  |  | 可重复使用（缺省） | 经一定处理后可再次使用。 |
|  |  | 特征词2—结构特征 | 显微 | 产品结构设计在显微镜下使用。 |
|  |  |  | 内窥镜 | 产品结构设计在内窥镜下使用。 |
|  |  |  | 通用（缺省） | 产品结构设计无需要体现的专用特点。 |
|  |  | 特征词3-使用部位或作用对象 | 医用（根据情况缺省） | 无需要体现的专用特点，未限定专用使用部位或专用使用器械。 |
|  |  |  | 鼻腔、甲状腺等（专用使用部位） | 专用使用部位，如鼻腔、甲状腺等。 |
| 2 | 无源手术器械- 压板 | 核心词 | 压板 | 用于下压组织或脏器。 |
|  |  | 特征词1-使用部位或作用对象 | 医用（根据情况缺省） | 无需要体现的专用特点，未限定专用使用部位或专用使用器械。 |
|  |  |  | 肠等（专用使用部位） | 专用使用部位，如肠等。 |
| 3 | 无源手术器械- 扩张器 | 核心词 | 扩张器 | 用于扩张组织。 |
|  |  |  | 球囊扩张导管 | 通过球囊扩张组织。 |
|  |  | 特征词1-使用和提供形式 | 一次性使用无菌 | 以无菌形式提供，且仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。 |
|  |  |  | 可重复使用（缺省） | 经一定处理后可再次使用。 |
|  |  | 特征词2—结构特征 | 显微 | 产品结构设计在显微镜下使用。 |
|  |  |  | 内窥镜 | 产品结构设计在内窥镜下使用。 |
|  |  |  | 通用（缺省） | 产品结构设计无需要体现的专用特点。 |
|  |  | 特征词3-使用部位或作用对象 | 医用（根据情况缺省） | 无需要体现的专用特点，未限定专用使用部位或专用使用器械。 |
|  |  |  | 尿道、胆道等（专用使用部位） | 专用使用部位，如尿道、胆道等。 |

表12 无源手术器械-穿刺导引器

| 序号 | 产品类别 | 术语类别 | 术语名称 | 术语描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无源手术器械-穿刺器 | 核心词 | 穿刺器 | 用于穿刺组织（不包括腰椎、血管、脑室），建立通路。 |
|  |  |  | 转换器 | 与穿刺器配合使用，用于手术中转换不同规格的器械。 |
|  |  |  | 打孔器 | 用于组织打孔，建立通路。 |
|  |  |  | 钻 | 用于组织钻孔，建立通路。 |
|  |  | 特征词1-使用和提供形式 | 一次性使用无菌 | 以无菌形式提供，且仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。 |
|  |  |  | 一次性使用 | 以非无菌形式提供，且仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。 |
|  |  |  | 可重复使用（缺省） | 经一定处理后可再次使用。 |
|  |  | 特征词2—结构特征 | 显微 | 产品结构设计在显微镜下使用。 |
|  |  |  | 内窥镜 | 产品结构设计在内窥镜下使用。 |
|  |  |  | 通用（缺省） | 产品结构设计无需要体现的专用特点。 |
|  |  | 特征词3-使用部位或作用对象 | 医用（根据情况缺省） | 无需要体现的专用特点，未限定专用使用部位或专用使用器械。 |
|  |  |  | 胸腔、鼻等（专用使用部位） | 专用使用部位，如胸腔、鼻等。 |
| 2 | 无源手术器械-导引器 | 核心词 | 连接器 | 用于导引导丝进入血管。 |
|  |  |  | 输送导管 | 用于将器械通过组织或腔道（不含血管）输送到目标位置。 |
|  |  |  | 推送导管 | 用于推送导入器械。 |
|  |  |  | 导引器 | 用于引导器械，进入腔道或组织。 |
|  |  |  | 插管管芯 | 用于辅助插管。 |
|  |  |  | 造瘘管 | 用于经皮穿刺造瘘引流。 |
|  |  |  | 导引鞘 | 用于建立通道导引器械。 |
|  |  |  | 导丝 | 用于引导其他器械。 |
|  |  | 特征词1-使用和提供形式 | 一次性使用无菌 | 以无菌形式提供，且仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。 |
|  |  |  | 可重复使用（缺省） | 经一定处理后可再次使用。 |
|  |  | 特征词2—结构特征 | 显微 | 产品结构设计在显微镜下使用。 |
|  |  |  | 内窥镜 | 产品结构设计在内窥镜下使用。 |
|  |  |  | 通用（缺省） | 产品结构设计无需要体现的专用特点。 |
|  |  | 特征词3-使用部位或作用对象 | 医用（根据情况缺省） | 无需要体现的专用特点，未限定专用使用部位或专用使用器械。 |
|  |  |  | 膀胱、胆道等（专用使用部位） | 专用使用部位，如膀胱、胆道等。 |
|  |  |  | 支架等（专用使用器械） | 专用使用器械，如支架等。 |

表13 无源手术器械-吻（缝）合器械及材料

| 序号 | 产品类别 | 术语类别 | 术语名称 | 术语描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无源手术器械-吻合器 | 核心词 | 吻合器及组件 | 用于体内器官、组织闭合，包含组件。 |
|  |  |  | 切割吻合器及组件 | 用于体内器官、组织的离断、切除和/或建立吻合，包含组件。 |
|  |  |  | 腔镜切割吻合器及组件 | 手术中在内窥镜下操作，用于体内器官、组织的离断、切除和/或建立吻合，包含组件。 |
|  |  |  | 荷包吻合器 | 用于临床外科做荷包吻合。 |
|  |  | 特征词1-使用形式 | 一次性使用无菌（缺省） | 以无菌形式提供，且仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。 |
|  |  |  | 可重复使用 | 经一定处理后可再次使用。 |
|  |  | 特征词2-预期目的 | 直线 | 吻合形状为直线形。 |
|  |  |  | 弧形 | 吻合形状为弧形。 |
|  |  |  | 管型 | 吻合形状为近圆形。 |
|  |  |  | 通用（缺省） | 无需要体现吻合形状。 |
|  |  | 特征词3-使用部位或作用对象 | 医用（根据情况缺省） | 无需要体现的专用特点，未限定专用使用部位或专用使用器械。 |
|  |  |  | 血管、消化道等（专用使用部位） | 专用使用部位，如血管、消化道等。 |
| 2 | 无源手术器械-缝合器 | 核心词 | 缝合器 | 用于组织缝合。 |
|  |  | 特征词1-使用形式 | 一次性使用无菌 | 以无菌形式提供，且仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。 |
|  |  |  | 可重复使用（缺省） | 经一定处理后可再次使用。 |
|  |  | 特征词2—结构特征 | 显微 | 产品结构设计在显微镜下使用。 |
|  |  |  | 内窥镜 | 产品结构设计在内窥镜下使用。 |
|  |  |  | 通用（缺省） | 产品结构设计无需要体现的专用特点。 |
|  |  | 特征词3-使用部位或作用对象 | 医用（根据情况缺省） | 无需要体现的专用特点，未限定专用使用部位或专用使用器械。 |
|  |  |  | 血管穿刺口等（专用使用部位） | 专用使用部位，如血管穿刺口等。 |
| 3 | 无源手术器械-闭合器械 | 核心词 | 施夹钳及夹 | 用于钳闭配套使用的夹，使其闭合组织，带夹。 |
|  |  |  | 施夹钳 | 用于钳闭配套使用的夹，使其闭合组织，不带夹。 |
|  |  | 特征词1-使用和提供形式 | 一次性使用无菌 | 以无菌形式提供，且仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。 |
|  |  |  | 可重复使用（缺省） | 经一定处理后可再次使用。 |
| 4 | 无源手术器械-缝合线 | 核心词 | 可吸收缝线 | 用于组织缝合和/或结扎，可降解。 |
|  |  |  | 非吸收缝线 | 用于组织缝合和/或结扎，不可降解。 |
|  |  | 特征词1-提供形式 | 无菌（缺省） | 由制造企业以无菌形式提供。 |
|  |  |  | 非无菌 | 由制造企业以非无菌形式提供。 |
|  |  | 特征词2-技术特点 | 通用（缺省） | 一般缝线。 |
|  |  |  | 带倒刺 | 缝线表面带有倒刺。 |
|  |  |  | 带可移除针 | 带有可以移除的缝合针。 |
|  |  | 特征词3-材料组成 | 通用（缺省） | 不特意说明缝线材料。 |
|  |  |  | 不锈钢、蚕丝、聚乳酸等（缝线材料） | 制造缝线的材料，如不锈钢、蚕丝、聚乳酸等。 |
| 5 | 无源手术器械-闭合器械、材料 | 核心词 | 免缝拉链 | 用于体表各部位伤口的闭合。 |
|  |  |  | 免缝胶带 | 用于粘贴手术切口，使其闭合。 |
|  |  |  | 粘合剂 | 用于手术切口接近皮肤表面边缘的封闭 |
|  |  |  | 粘堵剂 | 用于封堵组织上或组织间的缝隙 |
|  |  | 特征词1-材料组成 | α-氰基丙烯酸异丁酯等（产品材料） | 制造产品的材料，如α-氰基丙烯酸异丁酯、α-氰基丙烯酸正丁酯、2-辛基-氰基丙烯酸酯等。 |
|  |  | 特征词2-使用部位或作用对象 | 医用（根据情况缺省） | 无需要体现的专用特点，未限定专用使用部位或专用使用器械。 |
|  |  |  | 血管等（专用使用部位） | 专用使用部位，如血管等。 |

表14 无源手术器械-冲吸器

| 序号 | 产品类别 | 术语类别 | 术语名称 | 术语描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无源手术器械-冲吸器 | 核心词 | 冲洗吸引管 | 用于冲洗组织、吸引液体。 |
|  |  |  | 冲洗管 | 用于冲洗组织 |
|  |  |  | 吸引管 | 用于冲吸引液体。 |
|  |  |  | 灌洗管 | 用于灌洗。 |
|  |  |  | 吸引头 | 用于冲吸引液体的接头。 |
|  |  |  | 抽脂管 | 用于抽吸人体多余脂肪。 |
|  |  | 特征词1-使用和提供形式 | 一次性使用无菌 | 以无菌形式提供，且仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。 |
|  |  |  | 一次性使用 | 以非无菌形式提供，且仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。 |
|  |  |  | 可重复使用（缺省） | 经一定处理后可再次使用。 |
|  |  | 特征词2—结构特征 | 显微 | 产品结构设计在显微镜下使用。 |
|  |  |  | 内窥镜 | 产品结构设计在内窥镜下使用。 |
|  |  |  | 通用（缺省） | 产品结构设计无需要体现的专用特点。 |
|  |  | 特征词3-使用部位或作用对象 | 医用（根据情况缺省） | 无需要体现的专用特点，未限定专用使用部位或专用使用器械。 |
|  |  |  | 肛肠、胆道等（专用使用部位） | 专用使用部位，如肛肠、胆道等。 |

表15 无源手术器械-其他器械

| 序号 | 产品类别 | 术语类别 | 术语名称 | 术语描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无源手术器械-套扎器 | 核心词 | 套扎器 | 用于分离或切除组织。 |
|  |  | 特征词1-使用和提供形式 | 一次性使用无菌 | 以无菌形式提供，且仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。 |
|  |  |  | 一次性使用 | 以非无菌形式提供，且仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。 |
|  |  |  | 可重复使用（缺省） | 经一定处理后可再次使用。 |
|  |  | 特征词2—结构特征 | 显微 | 产品结构设计在显微镜下使用。 |
|  |  |  | 内窥镜 | 产品结构设计在内窥镜下使用。 |
|  |  |  | 通用（缺省） | 产品结构设计无需要体现的专用特点。 |
|  |  | 特征词3-使用部位或作用对象 | 医用（根据情况缺省） | 无需要体现的专用特点，未限定专用使用部位或专用使用器械。 |
|  |  |  | 肛肠、息肉等（专用使用部位） | 专用使用部位，如肛肠、息肉等。 |
| 2 | 无源手术器械-推结器 | 核心词 | 推结器 | 用于缝合打结推送。 |
|  |  | 特征词1-使用和提供形式 | 一次性使用无菌 | 以无菌形式提供，且仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。 |
|  |  |  | 一次性使用 | 以非无菌形式提供，且仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。 |
|  |  |  | 可重复使用（缺省） | 经一定处理后可再次使用。 |
|  |  | 特征词2—结构特征 | 显微 | 产品结构设计在显微镜下使用。 |
|  |  |  | 内窥镜 | 产品结构设计在内窥镜下使用。 |
|  |  |  | 通用（缺省） | 产品结构设计无需要体现的专用特点。 |
|  |  | 特征词3-使用部位或作用对象 | 医用（根据情况缺省） | 无需要体现的专用特点，未限定专用使用部位或专用使用器械。 |
|  |  |  | 腹部等（专用使用部位） | 专用使用部位，如腹部等。 |
| 3 | 无源手术器械-固位器 | 核心词 | 固定器 | 用于支撑、固定、复位。 |
|  |  |  | 锁合扣 | 用于辅助固定。 |
|  |  |  | 定位器 | 用于定位、固定。 |
|  |  |  | 复位器 | 用于虹膜等组织复位。 |
|  |  |  | 环切定位环 | 用于辅助使环切部位无松动。 |
|  |  |  | 护胸板 | 用于支撑喉镜胸托等。 |
|  |  | 特征词1-使用和提供形式 | 一次性使用无菌 | 以无菌形式提供，且仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。 |
|  |  |  | 一次性使用 | 以非无菌形式提供，且仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。 |
|  |  |  | 可重复使用（缺省） | 经一定处理后可再次使用。 |
|  |  | 特征词2-使用部位或作用对象 | 医用（根据情况缺省） | 无需要体现的专用特点，未限定专用使用部位或专用使用器械。 |
|  |  |  | 鼻中隔、直肠等（专用使用部位） | 专用使用部位，如鼻中隔、直肠等。 |
|  |  |  | 缝线等（专用使用器械） | 专用使用器械，如缝线等。 |
| 4 | 无源手术器械-清洁器 | 核心词 | 清洁片 | 用于擦除器械等。 |
|  |  |  | 刷 | 用于涂抹或清洁组织等。 |
|  |  |  | 卷棉子 | 卷缠脱脂棉后用于用于检查、清洁伤口或敷药等。 |
|  |  | 特征词1-使用和提供形式 | 一次性使用无菌 | 以无菌形式提供，且仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。 |
|  |  |  | 一次性使用 | 以非无菌形式提供，且仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。 |
|  |  |  | 可重复使用（缺省） | 经一定处理后可再次使用。 |
|  |  | 特征词2-使用部位或作用对象 | 医用（根据情况缺省） | 无需要体现的专用特点，未限定专用使用部位或专用使用器械。 |
|  |  |  | 耳等（专用使用部位） | 专用使用部位，如耳等。 |
|  |  |  | 刀头、电极（专用使用器械） | 专用使用器械，如刀头、电极等。 |
| 5 | 无源手术器械-测量器 | 核心词 | 测量器 | 用于手术中测量尺寸、位置等。 |
|  |  | 特征词1—结构特征 | 显微 | 产品结构设计在显微镜下使用。 |
|  |  |  | 内窥镜 | 产品结构设计在内窥镜下使用。 |
|  |  |  | 通用（缺省） | 产品结构设计无需要体现的专用特点。 |
|  |  | 特征词2-使用部位或作用对象 | 医用（根据情况缺省） | 无需要体现的专用特点，未限定专用使用部位或专用使用器械。 |
|  |  |  | 胆管等（专用使用部位） | 专用使用部位，如胆管等。 |
| 6 | 无源手术器械-保护器 | 核心词 | 切口保护套 | 用于保护切口或组织免受损伤。 |
|  |  |  | 尿失禁束带 | 用于临时控制尿液失禁。 |
|  |  | 特征词1-使用和提供形式 | 一次性使用无菌 | 以无菌形式提供，且仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。 |
|  |  |  | 一次性使用 | 以非无菌形式提供，且仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。 |
|  |  |  | 可重复使用（缺省） | 经一定处理后可再次使用。 |
|  |  | 特征词2-使用部位或作用对象 | 医用（根据情况缺省） | 无需要体现的专用特点，未限定专用使用部位或专用使用器械。 |
|  |  |  | 龟头等（专用使用部位） | 专用使用部位，如龟头等。 |
| 7 | 无源手术器械-植皮器 | 核心词 | 取皮机 | 用于整形时取皮。 |
|  |  | 核心词 | 轧皮机 | 用于轧皮处理。 |
| 8 | 无源手术器械-标记器 | 核心词 | 标记笔 | 用于作标记和定位。（含墨水） |
|  |  | 特征词1-使用和提供形式 | 一次性使用无菌 | 以无菌形式提供，且仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。 |
|  |  |  | 一次性使用 | 以非无菌形式提供，且仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。 |
|  |  |  | 可重复使用（缺省） | 经一定处理后可再次使用。 |
|  |  | 特征词2-使用部位或作用对象 | 医用（根据情况缺省） | 无需要体现的专用特点，未限定专用使用部位或专用使用器械。 |
|  |  |  | 皮肤等（专用使用部位） | 专用使用部位，如皮肤等。 |
| 9 | 无源手术器械-锉 | 核心词 | 锉 | 用于锉削骨组织。 |
|  |  | 特征词1-使用部位或作用对象 | 医用（根据情况缺省） | 无需要体现的专用特点，未限定专用使用部位或专用使用器械。 |
|  |  |  | 鼻骨等（专用使用部位） | 专用使用部位，如鼻骨等。 |
| 10 | 无源手术器械-叉 | 核心词 | 叉 | 用于将器械推送进入组织或腔道。 |
|  |  | 特征词1-使用部位或作用对象 | 医用（根据情况缺省） | 无需要体现的专用特点，未限定专用使用部位或专用使用器械。 |
|  |  |  | 耳等（专用使用部位） | 专用使用部位，如耳等。 |
|  |  |  | 电极等（专用使用器械） | 专用使用器械，如电极等。 |
| 11 | 无源手术器械-环 | 核心词 | 人工鼓环 | 用于重建外耳道和鼓膜、修补穿孔鼓膜。 |
| 12 | 无源手术器械-试模 | 核心词 | 试模 | 用于确定形状和大小。 |
|  |  | 特征词1-使用部位或作用对象 | 医用（根据情况缺省） | 无需要体现的专用特点，未限定专用使用部位或专用使用器械。 |
|  |  |  | 乳房等（专用使用部位） | 专用使用部位，如乳房等。 |
| 13 | 无源手术器械-夹子装置 | 核心词 | 夹子装置 | 用于在消化道内放置夹子，用于标记、消化道组织的止血等。 |
|  |  | 特征词1—结构特征 | 显微 | 产品结构设计在显微镜下使用。 |
|  |  |  | 内窥镜 | 产品结构设计在内窥镜下使用。 |
|  |  |  | 通用（缺省） | 产品结构设计无需要体现的专用特点。 |
| 14 | 无源手术器械-肛门镜 | 核心词 | 肛门镜 | 用于肛门部位组织检查。 |
|  |  | 特征词1-使用和提供形式 | 一次性使用无菌 | 以无菌形式提供，且仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。 |
|  |  |  | 一次性使用 | 以非无菌形式提供，且仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。 |
|  |  |  | 可重复使用（缺省） | 经一定处理后可再次使用。 |
| 15 | 无源手术器械-其他器械 | 核心词 | 取样刷 | 用于活体刷样取样。 |
|  |  |  | 取物袋 | 用于取出组织或样本。 |
|  |  |  | 取石网篮 | 用于取出组织、异物、粉碎结石。 |
|  |  |  | 取石球囊导管 | 用于从胰胆管、尿道等取出结石或辅助取出结石。 |
|  |  |  | 气囊导管 | 用于向消化道等注入液体、回收异物等。 |
|  |  |  | 提拉器 | 用于捆扎、提拉组织。 |
|  |  |  | 给药器 | 用于向组织施放药物等。 |
|  |  |  | 拨棒 | 用于辅助控制组织位置。 |
|  |  |  | 闭孔器 | 用于封闭带孔器械。 |
|  |  |  | 回收器 | 用于取出器械等。 |
|  |  | 特征词1-使用和提供形式 | 一次性使用无菌 | 以无菌形式提供，且仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。 |
|  |  |  | 一次性使用 | 以非无菌形式提供，且仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。 |
|  |  |  | 可重复使用（缺省） | 经一定处理后可再次使用。 |
|  |  | 特征词2—结构特征 | 显微 | 产品结构设计在显微镜下使用。 |
|  |  |  | 内窥镜 | 产品结构设计在内窥镜下使用。 |
|  |  |  | 通用（缺省） | 产品结构设计无需要体现的专用特点。 |
|  |  | 特征词3-使用部位或作用对象 | 医用（根据情况缺省） | 无需要体现的专用特点，未限定专用使用部位或专用使用器械。 |
|  |  |  | 喉咙等（专用使用部位） | 专用使用部位，如喉咙等。 |
|  |  |  | 支架等（专用使用器械） | 专用使用器械，如支架等。 |

五.命名示例

参照表16命名示例，根据产品实际情况，选择对应子领域术语表，比对描述选择相应术语，按第三条第一款的结构顺序确定通用名称。

表16 无源手术器械-钳命名示例

| 术语类型 | 术语名称 | 产品1 | 产品2 | 产品3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 核心词 | 钳 |  |  | √ |
|  | 分离钳 |  | √ |  |
|  | 取样钳 | √ |  |  |
| 特征词1-使用形式 | 一次性使用无菌 | √ |  |  |
|  | 一次性使用 |  |  |  |
|  | 可重复使用（缺省） |  | √ | √ |
| 特征词2—结构特征 | 显微 |  |  |  |
|  | 内窥镜 | √ |  |  |
|  | 通用（缺省） |  | √ | √ |
| 特征词3-使用部位或作用对象 | 医用（根据情况缺省） |  | √ | √ |
|  | 专用使用部位 | 息肉√ |  |  |
| 通用名称 | 一次性使用无菌内窥镜息肉取样钳 | 分离钳 | 医用钳 |
| 注：产品3（医用钳）的“医用”缺省会与非医用产品混淆，故不能缺省。 |

六、参考资料

- 国家食品药品监督管理总局关于发布医疗器械分类目录的公告（2017年第104号）

- 无源手术器械相关的国家标准、行业标准

- 无源手术器械相关注册指导原则

- 国家药品监督管理局医疗器械注册数据库

- Global Medical Device Nomenclature（GMDN）

- U.S. Food and Drug Administration.Product Classification Database

- Japanese Medical Device Nomenclature（JMDN）

七、起草单位

本指导原则由国家药品监督管理局医疗器械标准管理中心编写并负责解释。